RELAZIONE DI LABORATORIO

I.I.S. E.Majorana Torino

Di Alagna Sabrina, Federica Pisani, Sara Roncisvalle

- Obiettivi: 			                       						verificare la validità della prima legge di Ohm in un circuito chiuso,	                             verificare la validità della seconda legge di Ohm tramite alcuni fili conduttori di diversi materiali e diverse dimensioni.

- Strumenti utilizzati:								                      un amperometro ( sensibilità 0,1 mA),					                   un voltmetro ( sensibilità 0,01 V),				                                            breadbord,										generatore di tensione,						                                              fili conduttori di vari materiali

- Procedimento:

Prima parte:

- Avendo a disposizione un breadboard, un resistore da 100 Ω e un generatore di tensione, abbiamo collegato il voltmetro e l’amperometro tramite due fili elettrici, inserendoli in due fori della breadboard.

- Successivamente, abbiamo acceso il generatore e, progressivamente, abbiamo aumentato il valore della tensione per 10 volte. Abbiamo raccolto le varie misurazioni del voltmetro e dell’amperometro.

- Per ogni misurazione abbiamo calcolato R, con il suo errore, tramite la formula inversa della prima legge di Ohm, verificando che i risultati fossero compatibili con i 100 Ω.

- In secondo luogo abbiamo inserito nel breadboard due resistori da 100 Ω ciascuna, prima in parallelo (Re=200Ω) e poi in serie (Re=50Ω), e dopo abbiamo eseguito 5 misurazioni di corrente e tensione per ogni configurazione.

- Per ogni misurazione abbiamo calcolato Re, con il suo errore, tramite la formula inversa della prima legge di Ohm, verificando che i risultati fossero compatibili con i 200Ω dei resistori in parallelo e i 50 Ω di quelli in serie.

FOTO Breadboard:

Seconda parte:

- Ci siamo muniti di un supporto di legno con 5 fili di materiali diversi, di cui si conoscono il diametro e la sezione.

- Abbiamo collegato il generatore di tensione ai fili tramite le apposite prese presenti sul supporto di legno; abbiamo quindi collegato il voltmetro e l’amperometro rispettivamente in parallelo e in seire.

- Abbiamo ricavato la resistenza tramite la formula inversa della prima legge di Ohm; abbiamo ripetuto l’operazione per tutti i fili.

- Per ogni filo, abbiamo calcolato la resistività tramite la seconda legge di Ohm.

- Infine abbiamo confrontato i risultati con i valori tabulati, in modo da risalire al materiale dei fili.

FOTOI Voltometro:

:

- Elaborazione dati:

Prima parte: Prima legge di Ohm: V=R*i

Un solo resistore

- V=1,28 V    i=12,9 mA 	   R= 99,2 Ω 		ΔR=1,5 Ω

R=Vi=1,28 V12,9*10-3= 99,2 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 99.2 Ω (0,01V1,28V+ 0,1*10-3A12,9 * 10-3 A) = 1,5 Ω

- V=2,10 V    i=21,3 mA 	   R=98,6 Ω		ΔR= 0,93 Ω

R=Vi=2,10 V21,3*10-3A= 98,6 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,6 Ω (0.01V2,10V+ 0,1*10-3A21,3 * 10-3 A) = 0,93 Ω

- V=2,98 V    i=30,1 mA    	R=99,0 Ω		ΔR= 0,66 Ω

R=Vi=2,98 V30,1*10-3A= 99,0 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 99.0 Ω (0.01V2.98V+ 0,1*10-3A30,1 * 10-3 A) = 0,66 Ω

- V=3,85 V    i=39,0 mA 	R=98,7 Ω		ΔR= 0,51 Ω

R=Vi=3,85 V39,0*10-3A= 98,7 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,7 Ω (0.01V3,85V+ 0,1*10-3A39,0 * 10-3 A) = 0,51 Ω

- V=4,92 V    i=49,9 mA 	R= 98,6 Ω		ΔR= 0,40 Ω

R=Vi=4,92 V49,9*10-3A= 98,6 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,6 Ω (0.01V4,92V+ 0,1*10-3A49,9 * 10-3 A) = 0,40 Ω

- V=5,82 V    i=59,0 mA	R= 98,6 Ω		ΔR= 0,34 Ω

R=Vi=5,82 V59,0 *10-3A= 98,6 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,6 Ω (0.01V5,82V+ 0,1*10-3A59,0 * 10-3 A) = 0,34 Ω

- V=6,68 V    i=67,9 mA 	R=98,4 Ω		ΔR=0,29 Ω

R=Vi=6,68 V67,9*10-3A= 98,4 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,4 Ω (0.01V6,68 V+ 0,1*10-3A67,9 * 10-3 A) = 0,29 Ω

- V=7,61 V    i=77,3 mA   	 R=98,4 Ω		ΔR= 0,26 Ω

R=Vi=7,61 V77,3*10-3A= 98,4 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,4 Ω (0.01V7,61V+ 0,1*10-3A77,3 * 10-3 A) = 0,26 Ω

- V=8,56 V    i=87,0 mA		R=98,4 Ω		ΔR=0,23 Ω

R=Vi=8,56 V87,0*10-3A= 98,4 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,4 Ω (0.01V8,56V+ 0,1*10-3A87,0 * 10-3 A) = 0,23 Ω

- V=9,50 V    i=96,9 mA    		R= 98,0 Ω 		ΔR=0,20 Ω

R=Vi=9,50 V96,9*10-3A= 98,0 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 98,0 Ω (0.01V9,50V+ 0,1*10-3A96,9 * 10-3 A) = 0,20 Ω

Rm =(99,2+98,6+99,0+98,7+98,6+98,6+98,4+98,4+98,4+98,0)Ω10= 98,6 Ω

Semidispersione  ΔR= 1,5 - 0,202= 0,65 Ω  	è maggiore il ΔRmax 1° → 1,5 Ω

In parallelo:

- V=1,24 V   i=25,1 mA	   		R=49,4 Ω		ΔR=0,60 Ω

Re=Vi=1,24 V25,1*10-3A= 49,4 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 49,4 Ω (0.01V1,24V+ 0,1*10-3A25,1* 10-3 A) = 0,60 Ω

- V=2,04 V   i=41,4 mA    		R=49,3 Ω		ΔR= 0,36 Ω

Re=Vi=2,04 V41,4*10-3A= 49,3 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 49,3 Ω (0.01V2,04V+ 0,1*10-3A41,4* 10-3 A) = 0,36 Ω

- V=2,91 V   i=58,9 mA    		R=49,4 Ω		ΔR= 0,25 Ω

Re=Vi=2,91 V58,9*10-3A= 49,4 Ω

ΔR = Vi(ΔVV+ Δii)= 49,4 Ω (0.01V2,91V+ 0,1*10-3A58,9* 10-3 A) = 0,25 Ω

- V=3,77 V   i=76,3 mA			R=49,4 Ω		ΔR=0,20 Ω

Re=Vi=3,77 V76,3*10-3A= 49,4 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 49,4 Ω (0.01V3,77V+ 0,1*10-3A76,3 * 10-3 A) = 0,20 Ω

Rm =(49,4+49,4+49,3+49,4) Ω4= 49,4 Ω

ΔRmax = 0,6 Ω

In serie:

- V=2,23 V   i=11,3 mA    			R=197,3 Ω		ΔR= 2,63 Ω

Re=Vi=2,23 V11,3*10-3A= 197,3 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 197,3 Ω (0.01V2,23V+ 0,1*10-3A11,3* 10-3 A) = 2,63 Ω

- V=3,17 V   i=16,0 mA    			R=198,1 Ω		ΔR= 1,86 Ω

Re=Vi=3,17 V16,0*10-3A= 198,1 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 198,1 Ω (0.01V3,17V+ 0,1*10-3A16,0 * 10-3 A) = 1,86 Ω

- V=4,08 V   i=20,6 mA   			R=198,1 Ω		ΔR=1,45 Ω

Re=Vi=4,08 V20,6*10-3A= 198,1 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 198,1 Ω (0.01V4,08V+ 0,1*10-3A20,6* 10-3 A) =1,45 Ω

- V=5,20 V   i=26,3 mA    			R=197,7 Ω		ΔR=1,13 Ω

Re=Vi=5,20 V26,3*10-3A= 197,7 Ω

ΔR= Vi(ΔVV+ Δii)= 197,7 Ω (0.01V5,20V+ 0,1*10-3A26,3* 10-3 A) = 1,13 Ω

Rm =(197,3+198,1+198,1+197,7)Ω4= 198 Ω

ΔRmax = 3 Ω

Seconda parte: Seconda legge di Ohm: R=ϱ*lS

- l=1,0 m   d=0,3 mm    R=(2,1+-0,1)Ω    S=7,1 *10-8m2  ϱ=1,49 *10-7Ω*m

r =d2= 0,3*10-3m2= 1,5 *10-4m

S=π*r2= π *(1,5 *10-4 m)2= 7,1 *10-8m2

ϱ= R *Sl= 2,1 Ω*7,1*10-8m21,0 m= 1,49 *10-7Ω*m

Materiale KANTHAL ϱ=140 *10-8 Ω*m

- l=0,5 m   d=0,3 mm    R=(1,4+-0.1)Ω    S= 7,1 *10-8m2  ϱ=1,98 *10-7Ω*m

r =d2= 0,3*10-32= 1,5 *10-4m

S=π*r2= π *(1,5 *10-4 m)2= 7,1 *10-8m2

ϱ= R *Sl=1,4 Ω*7,1*10-8m20,5 m= 1,98 *10-7Ω*m

Materiale KANTHAL

- l=1,0 m   d=0,3 mm    R=(2,0+-0,1)Ω    S= 7,1 *10-8m2  ϱ=1,42 *10-7Ω*m

r =d2= 0,3*10-32= 1,5 *10-4m

S=π*r2= π *(1,5 *10-4 m)2= 7,1 *10-8m2

ϱ= R *Sl= 2,0 Ω*7,1*10-8m21,0 m= 1,42 *10-7Ω*m

Materiale NICHEL= 1,4 *10-7Ω*m

- l=1,0 m   d=0,3 mm    R=(4,4+-0,1)Ω    S=1,41 *10-7m2 ϱ=6,22 *10-7Ω*m

r =d2= 0,3*10-32= 1,5 *10-4m

S=π*r2*2= π *(1,5 *10-4 m)2*2= 1,41 *10-7m2

ϱ= R *Sl= 4,4 Ω*1,41*10-8m21,0 m= 6,22 *10-7Ω*m

Materiale COSTANTANA= 5 *10-7Ω*m

- l=1,0 m   d=0,3 mm    R=(7,9+-0,1)Ω  S=6,22 *10-7Ω*m  ϱ=5,6 *10-7Ω*m

r =d2= 0,3*10-32= 1,5 *10-4m

S=π*r2= π *(1,5 *10-4 m)2= 7,1 *10-8m2

ϱ= R *Sl= 7,9 Ω*7,1*10-8m21,0 m= 5,6 *10-7Ω*m

Materiale COSTANTANA= 5 *10-7Ω*m

Δϱ=0,1  Ω*m

- Conclusioni:

Prima parte: i risultati da noi ottenuti sono compatibili con il valore teorico della resistenza.

Seconda parte: i risultati di ϱ ottenuti sono compatibili con i valori teorici dei vari materiali, tranne che per il caso del Katal.

- Riflessioni:

I fili conduttori e la breadboard quasi sicuramente non erano termicamente isolati.

Gli strumenti di misura da noi utilizzati avrebbero potuto avere una sensibilità maggiore, così da ridurre gli errori.

I valori trovati su internet possono essere relativi a leghe composte da percentuali di metalli diverse da quelle da noi utilizzate.